ANEXO I DO EDITAL DE PE 63/2016/AD

TERMO DE REFERÊNCIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

INTRODUÇÃO:

Este documento tem como objetivo solicitarmos, a elaboração de um certame licitatório, pelo sistema de registro de preços, através da modalidade de pregão eletrônico, nos termos da Lei 10.520/2002 e do Decreto 7.892/2013.

- - DO OBJETO:

  - - Contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento de forma futura ou entrega parcelada de MATERIAL DE REDE, conforme especificados e quantificados na “Planilha Estimativa de Quantidade e Preço” anexa deste termo.

- – JUSTIFICATIVA DA DEMANDA DOS SERVIÇOS:

  - - A referida contratação tem como objetivo, atender solicitação do Senhor Pró-Reitor de Administração da UFF, a fim de atender a demanda da Superintendência da Tecnologia da Informação – STI. O quantitativo foi estimado com base no histórico de aquisições de anos anteriores.

- – ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:

  - – A Universidade Federal Fluminense através de sua Pró-Reitoria de Administração, irá gerenciar a prática de todos os atos de controle e administração do sistema de registro de preços, a ser gerado pela licitação.

  - – Como órgão gerenciador a UFF irá consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, seu e de todos os órgãos participantes, promovendo a adequação do termo de referência, para atender os requisitos de padronização e racionalização.

  - – O órgão gerenciador irá efetuar a disponibilização da relação dos equipamentos/materiais a serem adquiridos, contendo a especificação, quantidade e preços estimados, através da IRP – Intenção de Registro de Preços no sistema comprasnet.gov.br, para que outros órgãos possam consultá-la e possam manifestar interesse em participar como órgão participante.

  - -	Órgãos participantes são aqueles, que venham demonstrar interesse em participar do sistema de registro de preços, devendo encaminhar os quantitativos dos itens de seu interesse e local de entrega, através da Intenção de Registro de Preços – IRP divulgada pelo órgão gerenciador.

  - – As quantidades dos materiais/equipamentos, tanto do órgão gerenciador como do participante, bem como a estimativa de custo dos mesmos, constam na planilha estimativa de quantidade e preço anexa.

- – VALOR DE REFERÊNCIA

  - - As especificações dos bens ou descrição dos objetos a serem adquiridos, estão contidas no anexo deste termo.

  - – As estimativas de quantidades a serem adquiridas pela UFF, pelos órgãos participantes e/ou não participantes, quando houver, estão definidas no anexo deste termo.

    - - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos previstos no anexo deste termo, e que serão fixados pela ata de registro de preços resultante desta licitação, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - - As despesas decorrentes para pagamento da aquisição objeto desta licitação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento da Universidade Federal Fluminense e no orçamento dos órgãos participantes, quando houver.

    - – Somente será indicada a dotação orçamentária, quando da formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

  - - A despesa prevista para a UFF, para pagamento da aquisição do objeto prevista por ela, foi estimada em R$ 306.586,64 (trezentos e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), conforme o orçamento estimativo disposto no anexo.

- – PRAZOS:

  - – O prazo de entrega dos bens a serem adquiridos, será de 15 (quinze)dias, contado a partir da data de recebimento da Nota de Empenho correspondente.

  - – O prazo de garantia dos bens a serem adquiridos, será de 12 (doze) meses, contado da data de entrega do material/equipamento ao órgão adquirente.

  - - Os preços registrados através desta licitação terão validade por período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de homologação do pregão.

  - – O prazo de validade das propostas será de no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de realização da sessão pública de abertura da licitação.

- - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA

  - - Poderá participar desta licitação empresa que:

    - - Estiver previamente credenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br, nos termos do art. 1º do Decreto 3.722/2001, alterado pelo Decreto nº 4.485/2002;

    - – Não tenha débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452/1943, com a alteração da Lei n.º 12.440/2011.

- - ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - - A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a partir da data da liberação do edital da licitação no sítio www.comprasnet.gov.br até o horário limite de início da sessão pública (horário de Brasília) do dia marcado para a abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

- - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - - Para julgamento será adotado o critério de menor preço unitário.

  - - Não será aceito preços irrisórios, simbólicos ou inexeqüíveis, conforme definido no art. 48 da Lei 8.666/93, ou ainda com valor exorbitante, tomando como base o valor de referência apurado pela Administração.

    - – Considerar-se-á como valor exorbitante, o valor proposto superior a uma e meia vez o valor de referência apurado pela Administração.

- - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS:

  - – As especificações dos materiais/equipamentos com previsão de serem adquiridos, são os constantes da planilha anexa.

- – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - - Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados serão convocados para assinar a ata de registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, podendo este ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.

    - – O prazo estipulado anteriormente passará a ocorrer a partir da data de recebimento da Ata pelo fornecedor, que será enviada através de correio eletrônico;

    - - A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

  - - A ata de registro de preços, quando disponibilizada no Portal de Compras do Governo federal, poderá ser assinada por certificação digital (§ 1º do art. 5º do Decreto 7.892/2013) não havendo mais necessidade do envio da mesma às licitantes classsificadas para assinatura;

    - - A ata de registro de preços deverá ser acessada por todos os órgãos participantes, órgãos não participantes e licitantes classificados.

  - - É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (§ único do Art. 13 do Decreto n.º 7.892/2013).

  - – Conhecidos os licitantes vencedores, as especificações dos equipamentos/materiais, seus quantitativos e preços, serão emitidas as respectivas Notas de Empenho, quando o órgão gerenciador ou os órgãos participantes necessitarem efetuar aquisições;

  - – As notas de empenho serão enviadas às licitantes vencedoras via fac-símile, correio eletrônico ou entregues diretamente a seus representantes, pelo órgão gerenciador ou órgãos participantes, mediante recibo;

- - DO PAGAMENTO

  - - O pagamento do fornecimento do equipamento e/ou material, será efetuado de acordo com preço estabelecido, constante no Termo de Homologação resultante dos lances do Pregão e na Ata de Registro de Preços, apresentado pela licitante classificada e que resultou no comprometimento da Administração, através da emissão da Nota de Empenho.

  - – O pagamento será efetuado, após a entrega e conferência dos mesmos, pelo responsável pelo recebimento, que atestará a Nota Fiscal e a enviará para pagamento.

  - - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao SICAF (via ON LINE), devendo a licitante vencedora estar com sua documentação obrigatória válida.

11.4 - O pagamento será efetuado em até o décimo quinto dia útil após a apresentação do documento de cobrança pela licitante vencedora, tomando como base os preços constantes na Nota de Empenho, por meio de ordem bancária para crédito em conta corrente, através de qualquer agência bancária do território nacional, devendo para isto, ser indicado no respectivo documento de cobrança apresentado pela licitante vencedora, o número da conta corrente, o nome do banco e o número da agência bancária.

- ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. MED. | QTDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Patch panel padrão 19, categoria ansi/tia/eia-568-b.21, módulo 1, portas 24, tipo portas rj-45 femea na parte frontal, tipo idc especifico p/ condutores 22 a 26 awg, características adicionais idc p/ condutores de 1,27 mm, aplicação rede de informática. AMP primeira linha pu similar | unid. | 40 | R$ 740,00 | R$ 29.600,00 |
| 2 | Cabo para redes de computadores, material condutor cobre rígido, tipo cabo par trançado, 4 pares, 24 AWG, cor azul, categoria 5E, características adicionais (utp), isolação em polietileno, diam. interno 5,2mm, aplicação conexão de rede, NVP médio 68%, que atenda a FCC 68.5 (EU - Interferência Eletromagnética).obs: Na proteção do cabo tenha a metragem. Furukawa primeira linha pu similar | CX | 50 | R$ 168,37 | R$ 8.418,50 |
| 3 | Cabo lógico blindado externo, tipo uso para transmissão em rede subterrânea em taxas de, aplicação para rede cat5e, formação do cabo 4 x 24, características adicionais o revestimento externo do cabo deverá ter uma esca, material do condutor cobre rígido, normas técnicas eia/tia 568 a, material de cor preta isolamento pvc de alta intensidade, espessura mínima 0,58, tipo stp de par trançado, faixa de freqüência até 350, resistência a tração até 400. Furukawa primeira linha pu similar | Cx 300 mt. | 50 | R$ 174,63 | R$ 8.731,50 |
| 4 | Conector para cabo de par trançado, tipo macho, modelo RJ 45, categoria 5E, aplicação cabo utp 4 pares. AMP ou similar | unid. | 10000 | R$ 0,75 | R$ 7.500,00 |
| 5 | Conduíte de PVC preto kanaflex 1"1/2.Tigre pu similar | unid. | 30 | R$ 5,74 | R$ 172,20 |
| 6 | Conduíte de PVC preto kanaflex 1" .Tigre pu similar | unid. | 30 | R$ 2,30 | R$ 69,00 |
| 7 | eletroduto, material pvc, tipo rígido rosqueável, bitola 1" pol, cor preta.Tigre pu similar. Barra 3 metros | Barra 3 mt. | 40 | R$ 5,09 | R$ 203,60 |
| 8 | eletroduto, material pvc, tipo rígido rosqueável, bitola 1"1/2 pol, cor preta.Tigre pu similar Barra 3 mt | Barra 3 mt. | 40 | R$ 24,75 | R$ 990,00 |
| 9 | Luva para eletroduto, material pvc - cloreto de polivinila, tipo rígido rosqueável, bitola 1 pol, cor preta. Tigre pu similar | unid. | 40 | R$ 1,02 | R$ 40,80 |
| 10 | Luva para eletroduto, material pvc - cloreto de polivinila, tipo rígido rosqueável, bitola 1 ½ pol, cor preta.Tigre pu similar | unid. | 40 | R$ 5,63 | R$ 225,20 |
| 11 | Curva eletroduto, angulação 90°, tipo rosqueável, tamanho 1" pol, material pvc preta.Tigre pu similar | unid. | 20 | R$ 3,55 | R$ 71,00 |
| 12 | Curva eletroduto, angulação 90°, tipo rosqueável, tamanho 1" 1/2 pol, material pvc preta.Tigre pu similar | unid. | 20 | R$ 2,77 | R$ 55,40 |
| 13 | Canaleta moldura, material pvc - cloreto de polivinila, cor bege, seção 22 x 22 mm, comprimento 2,20 m, aplicação passagem cabo/fio, características adicionais: fechadas e sem divisória. Dutoplast pu similar | unid. | 400 | R$ 4,01 | R$ 1.604,00 |
| 14 | Canaleta moldura, material pvc - cloreto de polivinila, cor bege, seção 30 x 30 mm, comprimento 2,20 m, aplicação passagem cabo/fio, características adicionais: fechadas e sem divisória.Dutoplast pu similar | unid. | 100 | R$ 16,75 | R$ 1.675,00 |
| 15 | Caixa tomada, cor corpo bege, comprimento 70mm, largura 25mm, altura 60mm, características adicionais: fêmea, completa, com dois parafusos, aplicação em computadores, material pvc, referência modelo RJ 45, quantidade tomadas saída 2, posição relativa sobrepor, anti-poeira. | unid. | 400 | R$ 5,27 | R$ 2.108,00 |
| 16 | Tomada, modelo RJ 45, tipo fêmea, formato corpo quadrado, cor corpo bege. Características adicionais categoria 5e ou 6 c/ capa traseira, normas técnicas t568a/b, aplicação telefone e computador, material plástico, altura 19,6, largura 14,6, comprimento 28. AMP ou similar | unid. | 2000 | R$ 10,82 | R$ 21.640,00 |
| 17 | Porca, material metal, tipo gaiola, características adicionais com parafuso m5, dimensões externas 1 x 1, espessura 8 | unid. | 2000 | R$ 0,80 | R$ 1.600,00 |
| 18 | Abraçadeira confeccionada em material de nylon 36 cm, incolor. | pct 100 und | 300 | R$ 57,50 | R$ 17.250,00 |
| 19 | Abraçadeira confeccionada em material de nylon 20 cm, incolor. | unid. | 1000 | R$ 0,20 | R$ 200,00 |
| 20 | Caixa de passagem, material pvc, tipo sobrepor, comprimento 12cm, largura 12cm, cor bege, aplicação em instalações elétricas. | unid. | 40 | R$ 19,03 | R$ 761,20 |
| 21 | Grampo de ancoragem (11 mm a 14mm). | unid. | 40 | R$ 178,85 | R$ 7.154,00 |
| 22 | Porca, material metal, tipo olhal m16, características adicionais com parafuso m5, dimensões externas 1 x 1, espessura 8 | unid. | 40 | R$ 0,60 | R$ 24,00 |
| 23 | Parafuso F M-16 x 45mm 5/8x13/4 | unid. | 40 | R$ 6,73 | R$ 269,20 |
| 24 | Cordão óptico duplo para manobra em DIO com 4 metros de comprimento de terminação LC/PC e LC/PC | unid. | 60 | R$ 57,48 | R$ 3.448,80 |
| 25 | Cordão óptico duplo para manobra em DIO com 2,5 metros de comprimento de terminação SC/PC e LC/PC | unid. | 60 | R$ 44,30 | R$ 2.658,00 |
| 26 | Cordão óptico duplo para manobra em DIO com 2,5 metros de comprimento de terminação SC/PC e SC/PC | unid. | 60 | R$ 44,30 | R$ 2.658,00 |
| 27 | Lâmina de Serra com 32 dentes manual | unid. | 60 | R$ 12,91 | R$ 774,60 |
| 28 | Estante rack, padrão 19' x 12u x 570mm, estrutura aço, portas laterais e traseira removíveis, porta frontal com chave, visor em agrilico e cor bege | unid. | 6 | R$ 883,33 | R$ 5.299,98 |
| 29 | Estante rack, padrão 19' x 24u x 570mm, estrutura aço, portas laterais e traseira removíveis, porta frontal com chave, visor em agrilico, ventiladores e cor bege | unid. | 6 | R$ 725,00 | R$ 4.350,00 |
| 30 | Estante rack, padrão 19' x 40u x 570mm, estrutura aço, portas laterais e traseira removíveis, porta frontal com chave, visor em agrilico, ventiladores e cor bege | unid. | 8 | R$ 219,00 | R$ 1.752,00 |
| 31 | Distribuidor Optico 19', capacidade 24 fibras, utilização por fusão e extensões ópticas conectorizadas DO.9 conector SC/APC duplex | unid. | 8 | R$ 784,88 | R$ 6.279,04 |
| 32 | Cabo óptico, 6 fibra 125 x 9 SM, AS | METRO | 3000 | R$ 28,66 | R$ 85.980,00 |
| 33 | Cabo metálico CTP-APL, ASF-50 pares | METRO | 1000 | R$ 14,02 | R$ 14.020,00 |
| 34 | Cabo metálico CTP-APL, ASF-75 pares | METRO | 1000 | R$ 25,14 | R$ 25.140,00 |
| 35 | Organizador de cabos para rack, tipo 1u, alotura 43,7, 19",material chapa de aço ate 1010, tratamento superficial fosfatizado, acabamento superficial epóxi - pó, cor grafite, características adicionais com suporte e tampa | unid. | 40 | R$ 12,23 | R$ 489,20 |
| 36 | Cabo rede computador, material revestimento pvc - cloreto de polinila,material condutor cobre, bitola condutor 24, tipo condutor trançado, tipo utp 4 pares padrão tia 568b cat.5e, cor azul, padrão cabeamento utp extra flexível, características adicionais cabo montado (patch cable) conector rj45 macho, comprimento cabo 1,5metros, aplicação rede de informática. | unid. | 700 | R$ 5,20 | R$ 3.640,00 |
| 37 | Cabo rede computador, material revestimento pvc - cloreto de polinila,material condutor cobre, bitola condutor 24, tipo condutor trançado, tipo utp 4 pares padrão tia 568b cat.5e, cor azul, padrão cabeamento utp extra flexível, características adicionais cabo montado (patch cable) conector rj45 macho, comprimento cabo 2,5metros, aplicação rede de informática. | unid. | 250 | R$ 25,67 | R$ 6.417,50 |
| 38 | Cabo rede computador, material revestimento pvc - cloreto de polinila,material condutor cobre, bitola condutor 24, tipo condutor trançado, tipo utp 4 pares padrão tia 568b cat.5e, cor vermelho, padrão cabeamento utp extra flexível, características adicionais cabo montado (patch cable) conector rj45 macho, comprimento cabo 1,5metros, aplicação rede de informática. | unid. | 13 | R$ 26,04 | R$ 338,52 |
| 39 | Cabo rede computador, material revestimento pvc - cloreto de polinila,material condutor cobre, bitola condutor 24, tipo condutor trançado, tipo utp 4 pares padrão tia 568b cat.5e, cor vermelho, padrão cabeamento utp extra flexível, características adicionais cabo montado (patch cable) conector rj45 macho, comprimento cabo 2,5metros, aplicação rede de informática. | unid. | 100 | R$ 39,32 | R$ 3.932,00 |
| 40 | Cabo rede computador, material revestimento pvc - cloreto de polinila,material condutor cobre, bitola condutor 24, tipo condutor trançado, tipo utp 4 pares padrão tia 568b cat.6, cor azul, padrão cabeamento utp extra flexível, características adicionais cabo montado (patch cable) conector rj45 macho, comprimento cabo 1,5metros, aplicação rede de informática. | unid. | 200 | R$ 34,66 | R$ 6.932,00 |
| 41 | Cabo rede computador, material revestimento pvc - cloreto de polinila,material condutor cobre, bitola condutor 24, tipo condutor trançado, tipo utp 4 pares padrão tia 568b cat.6, cor azul, padrão cabeamento utp extra flexível, características adicionais cabo montado (patch cable) conector rj45 macho, comprimento cabo 2,5metros, aplicação rede de informática. | unid. | 200 | R$ 58,66 | R$ 11.732,00 |
| 42 | Cabo rede computador, material revestimento pvc - cloreto de polinila,material condutor cobre, bitola condutor 24, tipo condutor trançado, tipo utp 4 pares padrão tia 568b cat.6, cor vermelho, padrão cabeamento utp extra flexível, características adicionais cabo montado (patch cable) conector rj45 macho, comprimento cabo 1,5metros, aplicação rede de informática. | unid. | 100 | R$ 34,66 | R$ 3.466,00 |
| 43 | Cabo rede computador, material revestimento pvc - cloreto de polinila,material condutor cobre, bitola condutor 24, tipo condutor trançado, tipo utp 4 pares padrão tia 568b cat.6, cor vermelho, padrão cabeamento utp extra flexível, características adicionais cabo montado (patch cable) conector rj45 macho, comprimento cabo 2,5metros, aplicação rede de informática. | unid. | 100 | R$ 58,66 | R$ 5.866,00 |
| 44 | Parafuso e bucha S8 | unid. | 1000 | R$ 0,25 | R$ 250,00 |
| 45 | Fita isolante elétrica, material básico pvc - cloreto de polivinnila, largura 19, características adicionais auto fusão | unid. | 10 | R$ 15,68 | R$ 156,80 |
| 46 | Abraçadeira, material velcro, tipo dupla face, comprimento total 3, largura 2, aplicação cabeamento rede, cor preto | RL 3M | 20 | R$ 13,78 | R$ 275,60 |
| 47 | Bloco conector, material corpo termoplástico, material conector aço estanhado, tipo 110 idc, capacidade conexão 5 pares | unid. | 8 | R$ 19,00 | R$ 152,00 |
|  |  |  |  |  | R$ 306.586,64 |

Niterói, 07 de outubro de 2016.

Responsável pela elaboração do Termo.

____________________________________

João Paulo M. Moraes

Diretor Divisão de Material

Aprovo:

___________________________________

Neliton Ventura

Pró-Reitor de Administração