ANEXO II

# RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZAÇÃO e CARACTERÍSTICAS

Projeto Básico/Termo de Referência para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assistência técnica, relativos à manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento total de peças e materiais, em equipamentos de transporte vertical da Universidade Federal Fluminense, situados nos Campi Universitários no Estado do Rio de Janeiro.

A seguir identificaremos todos os equipamentos instalados em Unidades Administrativas e Acadêmicas do complexo educacional da UFF.

Ao início da vigência Contratual será expedida Ordem de Início de Serviços para cada conjunto de equipamentos já instalados. Caso ocorra a necessidade de modernização e/ou substituição de algum equipamento, que poderá ocorrer em processo administrativo próprio, sua manutenção será retirada do Contrato até a entrega do mesmo em condições de operação, considerada como tal a emissão do Termo de Recebimento Definitivo. Até lá sua manutenção preventiva e corretiva deverá ocorrer às expensas da Empresa contratada para sua modernização.

# EQUIPAMENTOS INSTALADOS – LOCALIZAÇÃO eCARACTERÍSTICAS:

  - - Campus Universitário doValonguinho

Unidade: INSTITUTO BIOMÉDICO

Endereço: Rua Prof. Hernani Pires de Mello, Centro, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, modelo E122AA, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 12 (doze) passageiros, com 04 (quatro) paradas.

Quantidade: 01 (um)

# Nº dos equipamentos: 76716

Unidade: FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Endereço: Rua Mário Santos Braga, Centro, Niterói, RJ

Características: Atlas Schindler, modelo NeoLift, comando Excel–VVVF, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 10 (dez) passageiros, com 08 (oito) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20CV

Quantidade: 03 (três)

Nº do equipamento: 17057/59

# Unidade: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Endereço: Rua Mário Santos Braga, Centro, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, 11 kW ou 15 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 12 (doze) passageiros, com 04 (quatro) paradas, velocidade 1,25 m/s, potência do motor 10,2 kW

Quantidade: 01 (um)

Nº do equipamento: 76730

# Unidade: INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

Endereço: Rua Mário Santos Braga, Centro, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, 15 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros com redução para 06 (seis) passageiros, com 07 (sete) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 15kW

Quantidade: 03 (três)

Nº do equipamento: 76732/34

# Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA

Endereço: Outeiro São João Batista s/nº, Centro, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, 5 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 03 (três) passageiros, com 03 (três) paradas, velocidade 1,025 m/s, potência do motor 6,15 kW

Quantidade: 01 (um)

Nº do equipamento: 84624

# Unidade: INSTITUTO DE QUÍMICA

Endereço: Outeiro São João Batista s/nº, Centro, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, 5 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 05 (cinco) passageiros, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,025 m/s, potência do motor 6,15 kW

Quantidade: 01 (um)

Nº do equipamento: 76731

# - Campus Universitário do Gragoatá

Unidade: UFASA - BLOCO A

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, linha Frequencedyne, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.

Quantidade: 03 (três)

Nº dos equipamentos: 95697/99

# Unidade: UFASA - BLOCO B – Instituto de Letras

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: Atlas Schindler, linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou

1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.

Quantidade: 03 (três)

Nº dos equipamentos: 51292/294

# Unidade: UFASA - BLOCO C – Instituto de Letras

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: Atlas Schindler, linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou

1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 51295/96

# Unidade: UFASA - BLOCO C – Instituto de Letras

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: Elevador, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.

Quantidade: 01 (um)

# Nº dos equipamentos:

Unidade: UFASA - BLOCO D – Faculdade de Educação

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: Atlas Schindler, linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou

1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 51301/02

# Unidade: UFASA - BLOCO D – Faculdade de Educação

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: Elevador, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.

Quantidade: 01 (um)

# Nº dos equipamentos:

Unidade: UFASA - BLOCO E – Escola de Serviço Social

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: Atlas Schindler, linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou

1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 51303/304

Unidade: UFASA - BLOCO N – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: Atlas Schindler, linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou

1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 51297/98

Unidade: UFASA - BLOCO N – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: Elevador, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.

Quantidade: 01 (um)

# Nº dos equipamentos:

Unidade: UFASA - BLOCO O – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: Atlas Schindler, linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou

1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 51299/51300

Unidade: UFASA - BLOCO O – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: Elevador, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.

Quantidade: 01 (um)

# Nº dos equipamentos:

1.3 - Campus Universitário da Praia Vermelha

Unidade: UFASA – BLOCO F - Instituto de Física

Endereço: Rua General Milton Tavares de Souza, Praia Vermelha, Niterói, RJ

Características: Atlas Schindler, linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou

1.350 kg, com 07 (sete) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.

Quantidade: 03 (três)

Nº dos equipamentos: 54128/130

# Unidade: UFASA – Instituto de Geociências

Endereço: Rua General Milton Tavares de Souza, Praia Vermelha, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, 20 kW, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/2, potência do motor 20 kW, abertura central.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 48794 e 48797

# Unidade: BLOCO D - Escola de Engenharia

Endereço: Rua Passos da Pátria, Boa Viagem, Niterói, RJ

Características: Atlas Schindler, linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros ou

1.190 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 2,0 m/s, potência do motor 30 CV.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 53960/61

# Unidade: BLOCO E - Escola de Engenharia

Endereço: Rua Passos da Pátria, Boa Viagem, Niterói, RJ

Características: Atlas Schindler, modelo CC, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros ou

1.190 kg, com 04 (quatro) paradas, velocidade 1,0 m/s, potência do motor 15 CV.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 20741/42

# Unidade: UFASA – BLOCO H

Endereço: Rua General Miltom Tavares de Souza, Praia Vermelha, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, linha Frequencedyne, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.

Quantidade: 03 (dois)

Nº dos equipamentos:96577/79

# - UnidadesDispersas

    - –Niterói

Unidade: ESCOLA DE ENFERMAGEM

Endereço: Rua Dr. Celestino, Centro, Niterói, RJ

Características: Serv-Kin, 9 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 06 (seis) passageiros, com 06 (seis) paradas.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 76712/13

# Unidade: FACULDADE DE DIREITO

Endereço: Rua Presidente Pedreira, Ingá, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, 7,3 kW ou 10 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 05 (cinco) passageiros, com 04 (quatro) paradas, potência do motor 10 CV.

Quantidade: 01 (um)

# Nº dos equipamentos: 76729

Unidade: REITORIA

Endereço: Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, capacidade de 04 (quatro) passageiros, com 08 (oito) paradas, potência do motor 6 CV.

Quantidade: 01 (um)

# Nº do equipamento: Social

Unidade: REITORIA

Endereço: Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, capacidade de 06 (seis) passageiros, com 08 (oito) paradas, potência do motor 15 CV.

Quantidade: 01 (um)

# Nº do equipamento: Serviço

    - –Campos dos Goytacazes

Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIADEDE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Endereço: Rua José do Patrocínio nº 71, Centro, Campos dos Goytacazes, RJ

Características: Montele, EL-200, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 03 (três) passageiros ou 275 kg, com 03 (três) paradas, velocidade 0,4 m/s, potência do motor 2 CV.

Quantidade: 01 (um)

# Nº dos equipamentos:

    - –Volta Redonda

Unidade: ESCOLA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL E METALÚRGICA

Endereço: Av. dos Trabalhadores, Vila Santa Cecília, Volta Redonda, RJ

Características: Atlas Schindler, linha NeoLift, comando Excel-VVVF, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 12 (doze) passageiros, com 06 (seis) paradas.

Quantidade: 03 (três)

Nº dos equipamentos: 1482150/60/70

Unidade: ESCOLA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL E METALÚRGICA (PRÉDIO EDIL PATURY)

Endereço: Av. dos Trabalhadores, Vila Santa Cecília, Volta Redonda, RJ

Características: Atlas Schindler, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros, com 04 (quatro) paradas.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 1605910/20

# Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

Endereço: Av. Desembargador Elias , Aterrado, Volta Redonda, RJ

Características: Atlas Schindler, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros, com 04 (quatro) paradas.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 1612730/40

# Unidade: BLOCO ADMINISTRATIVO

Endereço: Av. Desembargador Ellis Hermydio Figueira nº 783, Aterrado, Volta Redonda, RJ

Características: Atlas Schindler, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros, com 04 (quatro) paradas.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 1612750/60

# Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS

Endereço: Av. Desembargador Ellis Hermydio Figueira nº 783, Aterrado, Volta Redonda, RJ

Características: Atlas Schindler, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros, com 04 (quatro) paradas.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 1612770/8

# –PLATAFORMAS

Unidade: INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO SOCIAL – UNIDADE DISPERSA

Endereço: Rua Lara Vilela, Ingá, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, capacidade de 02 (dois) passageiros, com 02 (duas) paradas, acionamento hidráulico

Quantidade: 01(um)

# Nº doequipamento:

Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA – CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO VALONGUINHO

Endereço: Outeiro São João Batista s/nº, Centro, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, 0,75 kW ou 1 HP, capacidade de 01 (um) passageiro, com 02 (duas) paradas Quantidade: 01 (um)

Nº do equipamento: 81625

Unidade: INSTITUTO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ESCOLA DE EXTENSÃO – CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO VALONGUINHO

Endereço: Alameda Prof. Barros Terra, Centro, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, capacidade de 02 (dois) passageiros, com 02 (duas) paradas, acionamento hidráulico

Quantidade: 01(um)

# Nº doequipamento:

Unidade: FACULDADE DE DIREITO – UNIDADE DISPERSA

Endereço: Rua Presidente Pedreira, Ingá, Niterói, RJ

Características: Montele, PL-200, capacidade de 02 (dois) passageiros, com 02 (duas) paradas Quantidade: 01 (um)

Nº do equipamento: 76714

Unidade: FACULDADE DE DIREITO (ANTIGA ECONOMIA)– UNIDADE DISPERSA

Endereço: Rua Tiradentes, Ingá, Niterói, RJ

Características: Montele, PL-200, capacidade de 02 (dois) passageiros, com 02 (duas) paradas Quantidade: 02(dois)

Nº do equipamento:240/7497, 215/7488

Unidade: FACULDADE DE FARMÁCIA – UNIDADE DISPERSA

Endereço: Rua Dr. Mário Viana, Santa Rosa, Niterói, RJ

Características: Montele, PL-200, capacidade de 02 (dois) passageiros, com 02 (duas) paradas Quantidade: 01(um)

# Nº doequipamento:

Unidade: LIVRARIA DA EDUFF– CAMPUS REITORIA

Endereço: Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, RJ

Características: Montele, PL-200, capacidade de 02 (dois) passageiros, com 02 (duas) paradas Quantidade: 01(um)

# Nº doequipamento:

Unidade: BIBLIOTECA DA ESCOLA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL E METALÚRGICA – UNIDADE DISPERSA VOLTA REDONDA/RJ

Endereço: Av. dos Trabalhadores, Vila Santa Cecília, Volta Redonda, RJ

Características: ThyssenKrupp, capacidade de 02 (dois) passageiros, com 02 (duas) paradas, acionamento por corrente

Quantidade: 01(um)

# Nº doequipamento:

# – MONTA - CARGA

Unidade: BIBLIOTECA CENTRAL DO GRAGOATÁ (BCG) – CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO GRAGOATÁ

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ Características: ThyssenKrupp, E50RP, carga 50 kg, com 02 (duas) paradas.

Quantidade: 01 (um)

Nº do equipamento: 76717

Unidade: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MEDICINA VETERINÁRIA – UNIDADE DISPERSA

Endereço: Rua Comandante Ari Parreiras, Vital Brazil, Niterói, RJ Características: Sito, capacidade 100 kg, com 02 (duas) paradas

Quantidade: 02 (dois)

# Nº doequipamento:

Unidade: LIVRARIA DA EDUFF– CAMPUS REITORIA

Endereço: Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, RJ

Características: Montele, MC-1000, com 02 (dois) acessos, com 02 (duas) paradas

Quantidade: 01(um)

# Nº doequipamento:

Unidade: NÚCLEO DE ANIMAIS PARA LABORATÓRIO (NAL) – CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO VALONGUINHO

Endereço: Outeiro São João Batista s/nº, Centro, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, 1 HP, carga 100 kg, com 02 (duas) paradas

Quantidade: 01 (um)

Nº do equipamento: 76715

# Unidade: REFEITÓRIO – CAMPUS REITORIA

Endereço: Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, 2 HP, carga 50 kg, com 02 (duas) paradas.

Quantidade: 01 (um)

Nº do equipamento: 47718