ANEXO I DO EDITAL DO PE 51 /2016/AD

TERMO DE REFERÊNCIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

INTRODUÇÃO:

Este documento tem como objetivo solicitarmos, a elaboração de um certame licitatório, pelo sistema de registro de preços, através da modalidade de pregão eletrônico, nos termos da Lei 10.520/2002 e do Decreto 7.892/2013.

- - DO OBJETO:

  - - Contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento de forma futura ou entrega parcelada de MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO, conforme especificados e quantificados na “Planilha Estimativa de Quantidade e Preço” anexa deste termo.

- – JUSTIFICATIVA DA DEMANDA DOS SERVIÇOS:

  - - A referida contratação tem como objetivo atender os Protocolos de Compras, gerados no Portal de Compras, pelas Unidades acadêmicas e administrativas da UFF. O material em questão será usado para reposição de peças e manutenção dos aparelhos de Ar-Condicionado, quando comprovada viabilidade econômica de conserto.

- – ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:

  - – A Universidade Federal Fluminense através de sua Pró-Reitoria de Administração, irá gerenciar a prática de todos os atos de controle e administração do sistema de registro de preços, a ser gerado pela licitação.

  - – Como órgão gerenciador a UFF irá consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, seu e de todos os órgãos participantes, promovendo a adequação do termo de referência, para atender os requisitos de padronização e racionalização.

  - – O órgão gerenciador irá efetuar a disponibilização da relação dos equipamentos/materiais a serem adquiridos, contendo a especificação, quantidade e preços estimados, através da IRP – Intenção de Registro de Preços no sistema comprasnet.gov.br, para que outros órgãos possam consultá-la e possam manifestar interesse em participar como órgão participante.

  - -	Órgãos participantes são aqueles, que venham demonstrar interesse em participar do sistema de registro de preços, devendo encaminhar os quantitativos dos itens de seu interesse e local de entrega, através da Intenção de Registro de Preços – IRP divulgada pelo órgão gerenciador.

  - – As quantidades dos materiais/equipamentos, tanto do órgão gerenciador como do participante, bem como a estimativa de custo dos mesmos, constam na planilha estimativa de quantidade e preço anexa.

- – VALOR DE REFERÊNCIA

  - - As especificações dos bens ou descrição dos objetos a serem adquiridos, estão contidas no anexo deste termo.

  - – As estimativas de quantidades a serem adquiridas pela UFF, pelos órgãos participantes e/ou não participantes, quando houver, estão definidas no anexo deste termo.

    - - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos previstos no anexo deste termo, e que serão fixados pela ata de registro de preços resultante desta licitação, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - - As despesas decorrentes para pagamento da aquisição objeto desta licitação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento da Universidade Federal Fluminense e no orçamento dos órgãos participantes, quando houver.

    - – Somente será indicada a dotação orçamentária, quando da formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

  - - A despesa prevista para a UFF, para pagamento da aquisição do objeto prevista por ela, foi estimada em R$ 545.093,30 (quinhentos e quarenta e cinco mil, noventa e três reais e trinta centavos), conforme o orçamento estimativo disposto no anexo.

- – PRAZOS:

  - – O prazo de entrega dos bens a serem adquiridos, será de 15 (quinze)dias, contado a partir da data de recebimento da Nota de Empenho correspondente.

  - – O prazo de garantia dos bens a serem adquiridos, será de 12 (doze) meses, contado da data de entrega do material/equipamento ao órgão adquirente.

  - - Os preços registrados através desta licitação terão validade por período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de homologação do pregão.

  - – O prazo de validade das propostas será de no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de realização da sessão pública de abertura da licitação.

- - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA

  - - Poderá participar desta licitação empresa que:

    - - Estiver previamente credenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br, nos termos do art. 1º do Decreto 3.722/2001, alterado pelo Decreto nº 4.485/2002;

    - – Não tenha débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452/1943, com a alteração da Lei n.º 12.440/2011.

- - ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - - A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a partir da data da liberação do edital da licitação no sítio www.comprasnet.gov.br até o horário limite de início da sessão pública (horário de Brasília) do dia marcado para a abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

- - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - - Para julgamento será adotado o critério de menor preço unitário.

  - - Não será aceito preços irrisórios, simbólicos ou inexeqüíveis, conforme definido no art. 48 da Lei 8.666/93, ou ainda com valor exorbitante, tomando como base o valor de referência apurado pela Administração.

    - – Considerar-se-á como valor exorbitante, o valor proposto superior a uma e meia vez o valor de referência apurado pela Administração.

- - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS:

  - – As especificações dos materiais/equipamentos com previsão de serem adquiridos, são os constantes da planilha anexa.

- – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - - Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados serão convocados para assinar a ata de registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, podendo este ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.

    - – O prazo estipulado anteriormente passará a ocorrer a partir da data de recebimento da Ata pelo fornecedor, que será enviada através de correio eletrônico;

    - - A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

  - - A ata de registro de preços, quando disponibilizada no Portal de Compras do Governo federal, poderá ser assinada por certificação digital (§ 1º do art. 5º do Decreto 7.892/2013) não havendo mais necessidade do envio da mesma às licitantes classsificadas para assinatura;

    - - A ata de registro de preços deverá ser acessada por todos os órgãos participantes, órgãos não participantes e licitantes classificados.

  - - É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (§ único do Art. 13 do Decreto n.º 7.892/2013).

  - – Conhecidos os licitantes vencedores, as especificações dos equipamentos/materiais, seus quantitativos e preços, serão emitidas as respectivas Notas de Empenho, quando o órgão gerenciador ou os órgãos participantes necessitarem efetuar aquisições;

  - – As notas de empenho serão enviadas às licitantes vencedoras via fac-símile, correio eletrônico ou entregues diretamente a seus representantes, pelo órgão gerenciador ou órgãos participantes, mediante recibo;

- - DO PAGAMENTO

  - - O pagamento do fornecimento do equipamento e/ou material, será efetuado de acordo com preço estabelecido, constante no Termo de Homologação resultante dos lances do Pregão e na Ata de Registro de Preços, apresentado pela licitante classificada e que resultou no comprometimento da Administração, através da emissão da Nota de Empenho.

  - – O pagamento será efetuado, após a entrega e conferência dos mesmos, pelo responsável pelo recebimento, que atestará a Nota Fiscal e a enviará para pagamento.

  - - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao SICAF (via ON LINE), devendo a licitante vencedora estar com sua documentação obrigatória válida.

11.4 - O pagamento será efetuado em até o décimo quinto dia útil após a apresentação do documento de cobrança pela licitante vencedora, tomando como base os preços constantes na Nota de Empenho, por meio de ordem bancária para crédito em conta corrente, através de qualquer agência bancária do território nacional, devendo para isto, ser indicado no respectivo documento de cobrança apresentado pela licitante vencedora, o número da conta corrente, o nome do banco e o número da agência bancária.

- ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | TOTAL A LICITAR | MÉDIA DO VALOR UNITÁRIO | MÉDIA DO VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capacitor de fase Permanente 15 µF. | unid | 50 | R$ 20,22 | R$ 1.011,00 |
| 2 | Capacitor de fase Permanente 15/5 µF. | unid | 50 | R$ 20,22 | R$ 1.011,00 |
| 3 | Capacitor de fase Permanente 17/5 µF. | unid | 50 | R$ 59,95 | R$ 2.997,50 |
| 4 | Capacitor de fase Permanente 20 µF. | unid | 50 | R$ 23,00 | R$ 1.150,00 |
| 5 | Capacitor de fase Permanente 20/5 µF. | unid | 50 | R$ 61,65 | R$ 3.082,50 |
| 6 | Capacitor de fase Permanente 25 µF. | unid | 50 | R$ 27,50 | R$ 1.375,00 |
| 7 | Capacitor de fase Permanente 25/5 µF. | unid | 50 | R$ 73,95 | R$ 3.697,50 |
| 8 | Capacitor de fase Permanente 30/5 µF. | unid | 50 | R$ 75,35 | R$ 3.767,50 |
| 9 | Capacitor de fase Permanente 35 µF. | unid | 50 | R$ 58,14 | R$ 2.907,00 |
| 10 | Capacitor de fase Permanente 35/4 µF. | unid | 50 | R$ 35,50 | R$ 1.775,00 |
| 11 | Capacitor de fase Permanente 40 µF. | unid | 25 | R$ 43,93 | R$ 1.098,25 |
| 12 | Capacitor de fase Permanente 40/5 µF. | unid | 25 | R$ 55,35 | R$ 1.383,75 |
| 13 | Capacitor de fase Permanente 45 µF. | unid | 25 | R$ 30,47 | R$ 761,75 |
| 14 | Capacitor de fase Permanente 45/5 µF. | unid | 25 | R$ 25,00 | R$ 625,00 |
| 15 | Compressor Ar Condicionado (ACJ-Janela) 9000 Btus / Gás R22 Rotativo.220V. | unid | 13 | R$ 445,00 | R$ 5.785,00 |
| 16 | Compressor Ar Condicionado (ACJ-Janela) 12000 Btus / Gás R22 Rotativo.220V. | unid | 25 | R$ 700,00 | R$ 17.500,00 |
| 17 | Compressor Ar Condicionado (ACJ-Janela) 18000 Btus / Gás R22 Rotativo.220V. | unid | 25 | R$ 800,00 | R$ 20.000,00 |
| 18 | Compressor Ar Condicionado (ACJ-Janela) 21000 Btus / Gás R22 Rotativo.220V. | unid | 25 | R$ 674,00 | R$ 16.850,00 |
| 19 | Compressor Ar Condicionado Split 9000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | unid | 13 | R$ 445,00 | R$ 5.785,00 |
| 20 | Compressor Ar Condicionado Split 12000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | unid | 25 | R$ 700,00 | R$ 17.500,00 |
| 21 | Compressor Ar Condicionado Split 18000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | unid | 28 | R$ 800,00 | R$ 22.400,00 |
| 22 | Compressor Ar Condicionado Split 21000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | unid | 28 | R$ 561,93 | R$ 15.734,04 |
| 23 | Compressor Ar Condicionado Split 24000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | unid | 28 | R$ 900,00 | R$ 25.200,00 |
| 24 | Compressor Ar Condicionado Split 30000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | unid | 25 | R$ 1.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 25 | Compressor Ar Condicionado Split 36000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | unid | 8 | R$ 1.445,00 | R$ 11.560,00 |
| 26 | Compressor Ar Condicionado Split 48000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | unid | 8 | R$ 1.363,68 | R$ 10.909,44 |
| 27 | Compressor Ar Condicionado Scroll p/ Split 60000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | unid | 8 | R$ 1.735,00 | R$ 13.880,00 |
| 28 | Gás Refrigerante R 22 / Botija c/ 13,6 Kg. | unid | 5 | R$ 598,00 | R$ 2.990,00 |
| 29 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica p/ tubo refrigeração 1/2” x 9mm. | metro (m) | 500 | R$ 4,80 | R$ 2.400,00 |
| 30 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica p/ tubo refrigeração 1/4” x 9mm. | metro (m) | 500 | R$ 4,80 | R$ 2.400,00 |
| 31 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica p/ tubo refrigeração 3/4” x 9mm. | metro (m) | 500 | R$ 5,26 | R$ 2.630,00 |
| 32 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica p/ tubo refrigeração 3/8” x 9mm. | metro (m) | 500 | R$ 2,70 | R$ 1.350,00 |
| 33 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica p/ tubo refrigeração 5/8” x 9mm. | metro (m) | 500 | R$ 3,66 | R$ 1.830,00 |
| 34 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica p/ tubo refrigeração 7/8” x 9mm. | metro (m) | 500 | R$ 3,66 | R$ 1.830,00 |
| 35 | Tubo de cobre s/costura, flexível, 1/2”. | vara 15 mt. | 100 | R$ 220,31 | R$ 22.031,00 |
| 36 | Tubo de cobre s/costura, flexível, 1/4”. | vara 15 mt. | 100 | R$ 102,50 | R$ 10.250,00 |
| 37 | Tubo de cobre s/costura, flexível, 3/4”. | vara 15 mt. | 100 | R$ 284,16 | R$ 28.416,00 |
| 38 | Tubo de cobre s/costura, flexível, 3/8”. | vara 15 mt. | 100 | R$ 167,22 | R$ 16.722,00 |
| 39 | Tubo de cobre s/costura, flexível, 5/8”. | vara 15 mt. | 50 | R$ 174,33 | R$ 8.716,50 |
| 40 | Tubo de cobre s/costura, flexível, 7/8”. | vara 15 mt. | 25 | R$ 136,45 | R$ 3.411,25 |
| 41 | Suporte Alumínio 45cm P/ Condensadora Ar Condicionado Split de 9000Btus a 12000 Btus, Com Mão Francesa. | par | 63 | R$ 47,00 | R$ 2.961,00 |
| 42 | Suporte Alumínio 50 Cm P/ Condensadora Ar Condicionado Split de 18000Btus, 22000Btus, 30000Btus e 36000Btus, Com Mão Francesa. | par | 63 | R$ 71,50 | R$ 4.504,50 |
| 43 | Suporte Galvanizado 70 cm p/ Condensadora de Split 48000Btus e 60000Btus. Com Mao Francesa Chapa 1 1/4. | par | 25 | R$ 60,00 | R$ 1.500,00 |
| 44 | Fluxo para Solda Foscoper / Prata - 250 g. | Pote de 250g | 50 | R$ 24,24 | R$ 1.212,00 |
| 45 | Vareta Solda Foscoper Redonda para cobre, diâmetro 2,5 x 500mm. | kilo | 25 | R$ 95,14 | R$ 2.378,50 |
| 46 | Curva de Cobre / 90º de 1/2'' para linha de Refrigeração. | unid | 125 | R$ 6,68 | R$ 835,00 |
| 47 | Curva de Cobre / 90º de 3/4'' para linha de Refrigeração. | unid | 125 | R$ 7,93 | R$ 991,25 |
| 48 | Curva de Cobre / 90º de 3/8'' para linha de Refrigeração. | unid | 125 | R$ 10,92 | R$ 1.365,00 |
| 49 | Curva de Cobre / 90º de 5/8'' para linha de Refrigeração. | unid | 125 | R$ 7,36 | R$ 920,00 |
| 50 | Curva de Cobre / 90º de 7/8'' para linha de Refrigeração. | unid | 125 | R$ 20,00 | R$ 2.500,00 |
| 51 | Sifão de Cobre de 1/2" para linha de Refrigeração. | unid | 75 | R$ 6,68 | R$ 501,00 |
| 52 | Sifão de Cobre de 1/4" para linha de Refrigeração. | unid | 75 | R$ 1,20 | R$ 90,00 |
| 53 | Sifão de Cobre de 3/4" para linha de Refrigeração. | unid | 75 | R$ 12,06 | R$ 904,50 |
| 54 | Sifão de Cobre de 3/8" para linha de Refrigeração. | unid | 75 | R$ 10,92 | R$ 819,00 |
| 55 | Sifão de Cobre de 5/8" para linha de Refrigeração. | unid | 75 | R$ 7,36 | R$ 552,00 |
| 56 | Sifão de Cobre de 7/8" para linha de Refrigeração. | unid | 75 | R$ 20,00 | R$ 1.500,00 |
| 57 | Cabo Flexível PP com seção nominal do condutor de 2 x 2,50 mm2, condutores de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação de composto termoplástico polivinilico (PVC) tipo BWF, não propagação do fogo, com carga térmica de 70ºC, na cor Preta. | Rolo de 100 metros (m) | 100 | R$ 340,95 | R$ 34.095,00 |
| 58 | Cabo Flexível PP com seção nominal do condutor de 4 x 4,00 mm2, condutores de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação de composto termoplástico polivinilico (PVC) tipo BWF, não propagação do fogo, com carga térmica de 70ºC, na cor Preta. | Rolo de 100 metros (m) | 104 | R$ 1.395,00 | R$ 145.080,00 |
| 59 | Fita de PVC Branca, auto aderente, não adesiva, para isolação da tubulação de refrigeração. Especificação: Largura de 100mm. | rolo 50 mt | 129 | R$ 18,33 | R$ 2.364,57 |
| 60 | Fita de aluminio Adesiva de 50mm x 50 m, para união e vedação de Sistema de Refrigeração | rolo 50 mt | 50 | R$ 4,90 | R$ 245,00 |
| 61 | Mangueira PVC Plástica cristal para Dreno de Ar Condicionado, Bitola 7/8 x 2,00 mm espessura. | rolo 50 mt | 13 | R$ 4,00 | R$ 52,00 |
|  |  |  |  |  | R$ 545.093,30 |

Niterói, 30 de Agosto de 2016.

Responsável pela elaboração do Termo.

____________________________________

João Paulo M. Moraes

Diretor Divisão de Material

Aprovo:

___________________________________

Neliton Ventura

Pró-Reitor de Administração