ANEXO I DO EDITAL DE PE 37/2015/AD

TERMO DE REFERÊNCIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

INTRODUÇÃO:

Este documento tem como objetivo solicitarmos, a elaboração de um certame licitatório, pelo sistema de registro de preços, através da modalidade de pregão eletrônico, nos termos da Lei 10.520/2002 e do Decreto 7.892/2013.

- - DO OBJETO:

  - - Contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento de forma futura ou entrega parcelada de SERVIDOR DE INFORMÁTICA, conforme especificados e quantificados na “Planilha Estimativa de Quantidade e Preço” anexa deste termo.

- – JUSTIFICATIVA DA DEMANDA DOS SERVIÇOS:

  - - A referida contratação tem como objetivo, atender solicitação do Senhor Pró-Reitor de Administração da UFF, a fim de atender a demanda das Unidades da Universidade.

- – ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:

  - – A Universidade Federal Fluminense através de sua Pró-Reitoria de Administração, irá gerenciar a prática de todos os atos de controle e administração do sistema de registro de preços, a ser gerado pela licitação.

  - – Como órgão gerenciador a UFF irá consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, seu e de todos os órgãos participantes, promovendo a adequação do termo de referência, para atender os requisitos de padronização e racionalização.

  - – O órgão gerenciador irá efetuar a disponibilização da relação dos equipamentos/materiais a serem adquiridos, contendo a especificação, quantidade e preços estimados, através da IRP – Intenção de Registro de Preços no sistema comprasnet.gov.br, para que outros órgãos possam consultá-la e possam manifestar interesse em participar como órgão participante.

  - -	Órgãos participantes são aqueles, que venham demonstrar interesse em participar do sistema de registro de preços, devendo encaminhar os quantitativos dos itens de seu interesse e local de entrega, através da Intenção de Registro de Preços – IRP divulgada pelo órgão gerenciador.

  - – As quantidades dos materiais/equipamentos, tanto do órgão gerenciador como do participante, bem como a estimativa de custo dos mesmos, constam na planilha estimativa de quantidade e preço anexa.

- – VALOR DE REFERÊNCIA

  - - As especificações dos bens ou descrição dos objetos a serem adquiridos, estão contidas no anexo deste termo.

  - – As estimativas de quantidades a serem adquiridas pela UFF, pelos órgãos participantes e/ou não participantes, quando houver, estão definidas no anexo deste termo.

    - - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos previstos no anexo deste termo, e que serão fixados pela ata de registro de preços resultante desta licitação, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - - As despesas decorrentes para pagamento da aquisição objeto desta licitação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento da Universidade Federal Fluminense e no orçamento dos órgãos participantes, quando houver.

    - – Somente será indicada a dotação orçamentária, quando da formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

  - - A despesa prevista para a UFF, para pagamento da aquisição do objeto prevista por ela, foi estimada em R$ 1.542.630,00 (hum milhão, quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos e trinta reais), conforme o orçamento estimativo disposto no anexo.

- – PRAZOS:

  - – O prazo de entrega dos bens a serem adquiridos, será de 15 (quinze)dias, contado a partir da data de recebimento da Nota de Empenho correspondente.

  - – O prazo de garantia dos bens a serem adquiridos, será de 12 (doze) meses, contado da data de entrega do material/equipamento ao órgão adquirente.

  - - Os preços registrados através desta licitação terão validade por período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de homologação do pregão.

  - – O prazo de validade das propostas será de no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de realização da sessão pública de abertura da licitação.

- - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA

  - - Poderá participar desta licitação empresa que:

    - - Estiver previamente credenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br, nos termos do art. 1º do Decreto 3.722/2001, alterado pelo Decreto nº 4.485/2002;

    - – Não tenha débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452/1943, com a alteração da Lei n.º 12.440/2011.

- - ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - - A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a partir da data da liberação do edital da licitação no sítio www.comprasnet.gov.br até o horário limite de início da sessão pública (horário de Brasília) do dia marcado para a abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

- - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - - Para julgamento será adotado o critério de menor preço unitário.

  - - Não será aceito preços irrisórios, simbólicos ou inexeqüíveis, conforme definido no art. 48 da Lei 8.666/93, ou ainda com valor exorbitante, tomando como base o valor de referência apurado pela Administração.

    - – Considerar-se-á como valor exorbitante, o valor proposto superior a uma e meia vez o valor de referência apurado pela Administração.

- - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS:

  - – As especificações dos materiais/equipamentos com previsão de serem adquiridos, são os constantes da planilha anexa.

- – MARGEM DE PREFERÊNCIA:

  - – Conforme preceitua o Decreto 8.184, de 17 de janeiro de 2014, será aplicada a margem de preferencia normal e adicional de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, conforme percentuais descritos abaixo:

| Produto | Margem de preferência | Margem de preferencia adicional |
| --- | --- | --- |
| Computadores | 10% | 10% |

  - - O licitante declarará, durante a fase de cadastramento da proposta, se o produto atende ao Processo Produtivo Básico.

  - - Deverá apresentar cópia da portaria interministerial que atesta sua habilitação aos incentivos da Lei 8.248/1991, o cópia da Resolução do Conselho de Administração da SUFRAMA que atesta sua habilitação aos incentivos do Decreto-Lei nº 288/67.

- – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - - Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados serão convocados para assinar a ata de registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, podendo este ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.

    - – O prazo estipulado anteriormente passará a ocorrer a partir da data de recebimento da Ata pelo fornecedor, que será enviada através de correio eletrônico;

    - - A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

  - - A ata de registro de preços, quando disponibilizada no Portal de Compras do Governo federal, poderá ser assinada por certificação digital (§ 1º do art. 5º do Decreto 7.892/2013) não havendo mais necessidade do envio da mesma às licitantes classsificadas para assinatura;

    - - A ata de registro de preços deverá ser acessada por todos os órgãos participantes, órgãos não participantes e licitantes classificados.

  - - É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (§ único do Art. 13 do Decreto n.º 7.892/2013).

  - – Conhecidos os licitantes vencedores, as especificações dos equipamentos/materiais, seus quantitativos e preços, serão emitidas as respectivas Notas de Empenho, quando o órgão gerenciador ou os órgãos participantes necessitarem efetuar aquisições;

  - – As notas de empenho serão enviadas às licitantes vencedoras via fac-símile, correio eletrônico ou entregues diretamente a seus representantes, pelo órgão gerenciador ou órgãos participantes, mediante recibo;

- - DO PAGAMENTO

  - - O pagamento do fornecimento do equipamento e/ou material, será efetuado de acordo com preço estabelecido, constante no Termo de Homologação resultante dos lances do Pregão e na Ata de Registro de Preços, apresentado pela licitante classificada e que resultou no comprometimento da Administração, através da emissão da Nota de Empenho.

  - – O pagamento será efetuado, após a entrega e conferência dos mesmos, pelo responsável pelo recebimento, que atestará a Nota Fiscal e a enviará para pagamento.

  - - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao SICAF (via ON LINE), devendo a licitante vencedora estar com sua documentação obrigatória válida.

11.4 - O pagamento será efetuado em até o décimo quinto dia útil após a apresentação do documento de cobrança pela licitante vencedora, tomando como base os preços constantes na Nota de Empenho, por meio de ordem bancária para crédito em conta corrente, através de qualquer agência bancária do território nacional, devendo para isto, ser indicado no respectivo documento de cobrança apresentado pela licitante vencedora, o número da conta corrente, o nome do banco e o número da agência bancária.

12. ESPECIFICAÇÃO DOS SWITCHs

1- Servidor Tipo I

Servidor com suporte a um processador socket FCLGA2011  com 2.50GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 80W, Max Mem 1600 MHz UDIMMS; vídeo onboard; placa de rede Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbits/s full duplex; quatro (4) slots para memórias DIMM DDR3.

Processador: Um Processador para servidores compatível com socket FCLGA1356. Com quatro núcleos de 2.5 GHzde Clock Real, cache L3 de 10MB e barramento externo de 6.4 GT/s.

Controladora Raid: controladora H310/H710/H710P

Memória: 4GB (2 x 2 GB) de memória RAM DDR3 1333MHz certificada para a Placa Mãe, Tamanho máximo da memória, 384 GB.

Coolers do gabinete:Coolers redundantes provendo a refrigeração necessária para o bom funcionamento do servidor.

Placa de vídeo: Video onboard.

Controladora de Discos: Controladora on-board para até quatro discos.

Disco rígido: Dois Disco rígido SATA, com pelo menos 2TB e velocidade de rotação de 7.200 rpm  Hot-Plug de 3.5.

Gabinete: Gabinete tipo torre 4U.

Fonte:Fonte Redundante Hot Plug, 495Wreais e compatível com a placa-mãe.

Leitor de DVD: drive de DVD-ROM de 16x SATA

Teclado: teclado padrão ABNT-2 106/107 teclas padrão USB, acompanhando a cor do gabinete.

Mouse: Mouse Óptico com scroll PS2/USB, adaptável para destros e canhotos, acompanhando a cor do gabinete.

Extras: Sem sistema operacional incluído; sistema de acesso remoto com controle de ciclo de combinado que possa solucionar problemas de gerenciamento de qualquer lugar sem o uso de agentes para implantar, monitorar, gerenciar, configurar e atualizar independente do sistema operacional; Cabo de alimentação NBR 14136 para C13, 250 V, 10 AMP, 2 metros, Brasil; Homologado para trabalhar com os sistemas operacionais microsoft windows server, red hat enterprise linux, suse linux enterprise server, oracle solaris, vmware e citrix xenserver. Sistema com suporte à tecnologia de gerenciamento remoto do equipamento independentemente do sistema instalado. Com cabos e manuais inclusos.

2 - Servidor Tipo II

Servidor de virtualização, com suporte a dois processadores socket FCLGA2011 de 64 bits com 7.2 GT/s de Barramento externo; vídeo onboard com suporte a resoluções de 1280 x 1024 (32 bpp) e 1920 x 1200 (16 bpp); placa de rede Quad-Port Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbits/s full duplex com suporte a TCP checksum e segmentação, VLAN tagging, MSI-X, jumbo frames, IEEE 1588; pelo menos doze (12) slots para memórias DIMM DDR3 de 1066/1333/1600 MHz com ECC e suporte para até 768 GB de memória.

Processador: Um Processador incluído, para servidores de virtualização de alto desempenho, compatíveis com socket FCLGA2011. Com seis núcleos de 2.0 Ghz de Clock Real, cache L3 de 15MB e 7.2 GT/s de Barramento. Processadores com suporte à execução de duas threads por núcleo e a tecnologia de virtualização.

Memória: 8GB (2 x 4GB) de memória RAM DDR3 1333MHz com ECC e certificada para a Placa Mãe.

Coolers do gabinete: Coolers Hot-Plug redundantes N+1, provendo a refrigeração necessária para o bom funcionamento do servidor.

Placa de vídeo: Video onboard.

Controladora de Discos: Placa controladora de array interna PCI-E 3.0 8x para discos SAS 6Gb/s, com 512MB de cache DDR3, suporte a Raid 0, 1, 5, 1+0, 5+0. Raid H310/H710/H710P.

Disco rígido: Dois discos rígidos SAS, com pelo menos 300GB e velocidade de rotação de 10.000 rpm.

Gabinete: Gabinete otimizado para rack 1U, com uma baia para drive óptico slim e dezesseis baias para HD’s SFF 2,5” SAS/SATA. Duas portas USB frontais, quatro portas USB traseiras, duas interfaces de vídeo frontal sendo uma frontal e uma traseira.

Fonte: Fontes redundantes de alta potência, Hot-Swap, de pelo menos 750W Reais, compatível com o gabinete e com a placa-mãe.

Leitor de DVD: drive de DVD-ROM de 16x SATA

Teclado: teclado padrão ABNT-2 106/107 teclas padrão PS/2, recurso Anti-RSI, acompanhando a cor do gabinete.

Mouse: Mouse Óptico com scroll PS2/USB, adaptável para destros e canhotos, acompanhando a cor do gabinete.

Extras: Sem sistema operacional incluído; sistema de acesso remoto com controle de ciclo de combinado que possa solucionar problemas de gerenciamento de qualquer lugar sem o uso de agentes para implantar, monitorar, gerenciar, configurar e atualizar independente do sistema operacional; Cabo de alimentação NBR 14136 para C13, 250 V, 10 AMP, 2 metros, Brasil; Homologado para trabalhar com os sistemas operacionais Microsoft® Windows Server® 2012 Microsoft Windows Server 2012 Essentials Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, x64 (inclui Hyper-V® v2) Novell® SUSE® Linux Enterprise Server Red Hat® Enterprise Linux® Opções de virtualização: Citrix® XenServer® VMware® vSphere® ESX™ e ESXi™

Red Hat Enterprise Virtualization® Sistema com suporte à tecnologia de gerenciamento remoto do equipamento independentemente do sistema instalado. Com cabos e manuais inclusos.

3 - Servidor III

Servidor de alto desempenho, com suporte a dois processadores socket FCLGA2011 de 64 bits com 8 GT/s de Barramento externo; vídeo onboard com pelo menos 8MB de memória; placa de rede intel Quad-Port Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbits/s full duplex com consumo típico de 5.0W e suporte a VMDq, VPD, software iSCSI e software iSCSI boot; pelo menos 7 slots PCIe 3.0, sendo um slot 16x com suporte a comprimento e altura máximos, três slots 8x com suporte a comprimento e altura máximos e três slots 8x com suporte a metade do comprimento e da altura máxima; pelo menos vinte e quatro (24) slots para memórias DIMM DDR3 de 1066/1333/1600 MHz com ECC e suporte para até 768 GB de memória.

Processador: Dois processadores incluídos para servidores de alto desempenho, compatíveis com socket FCLGA2011. Com oito núcleos de 3,1 Ghz de Clock Real, cache L3 de 20MB e 8 GT/s de Barramento para cada processador. Processadores com suporte à execução de duas threads por núcleo e a tecnologia de virtualização.

Memória: 64GB (8 x 8 GB) de memória RAM DDR3 1333MHz com ECC e certificada para a Placa Mãe.

Coolers do gabinete: Coolers Hot-Plug redundantes, provendo a refrigeração necessária para o bom funcionamento do servidor.

Placa de vídeo: Video onboard.

Controladora de Discos: Placa controladora de array interna PCI-E 3.0 8x para discos SAS/SATA 6Gb/s, com 1024MB de cache DDR3, suporte a Raid 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60. Suporte a até 64 drives lógicos e 64TB LUN.

Disco rígido: Dois Disco rígido SAS SFF de 2,5” SAS, com pelo menos 600GB e velocidade de rotação de 10.000 rpm.

Gabinete: Gabinete otimizado para rack 2U, com uma baia para drive óptico slim e dezesseis baias para HD’s SFF 2,5” SAS/SATA. Duas portas USB frontais, duas portas USB traseiras, duas interfaces de vídeo sendo uma frontal e uma traseira; um leitor de cartão vFlash, um conector serial e um monitor LCD interativo na parte frontal do gabinete.

Fonte: Fontes redundantes de alta potência, Hot-Swap, de pelo menos 750W Reais, compatível com o gabinete e com a placa-mãe.

Leitor de DVD: drive de DVD-ROM de 16x SATA

Teclado: teclado padrão ABNT-2 106/107 teclas padrão USB, acompanhando a cor do gabinete.

Mouse: Mouse Óptico com scroll PS2/USB, adaptável para destros e canhotos, acompanhando a cor do gabinete.

Extras: Sem sistema operacional incluído; sistema de acesso remoto com controle de ciclo de combinado que possa solucionar problemas de gerenciamento de qualquer lugar sem o uso de agentes para implantar, monitorar, gerenciar, configurar e atualizar independente do sistema operacional; Homologado para trabalhar com os sistemas operacionais Microsoft Windows Server, red hat enterprise Linux, suse Linux Enterprise Server com opção para virtualização Citrix Xwn server , Vmware , Red Hat Enterprise  Virutalização .  Com cabos e manuais inclusos.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | MÉDIA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servidor Tipo I | UND | 2 | R$ 29.349,50 | R$ 58.699,00 |
| 2 | Servidor Tipo II | UND | 1 | R$ 41.471,00 | R$ 41.471,00 |
| 3 | Servidor III | UND | 18 | R$ 80.136,67 | R$ 1.442.460,00 |
|  |  |  |  |  | R$ 1.542.630,00 |