ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO DA CONTRATAÇÃO

  - Constitui-se objeto desta licitação na modalidade de pregão eletrônico, a contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento de forma futura ou entrega parcelada de equipamentos energéticos, necessários proteção de surtos elétricos com a finalidade de proteção do patrimônio público e  performance de computadores demandadas pelos usuários da Universidade Federal Fluminense (UFF), conforme especificações, quantitativos e preço constantes do item 7 deste termo de referência.

- JUSTIFICATIVA DA DEMANDA.

  - Para continuar desenvolvendo seus projetos e viabilizar as ações descritas no PDI 2018-2022, a UFF dependerá das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), pois estas servem de suporte às atividades acadêmicas e administrativas. No contexto acadêmico, servem como instrumento de pesquisa, coleta e armazenamento da informação, meio de acesso e de difusão da informação, entre docentes e discentes. No contexto administrativo, servem como instrumento de comunicação organizacional, automação e racionalização de processos administrativos e de gestão (planejamento, acompanhamento, avaliação e controle), proporcionando melhoria na qualidade das decisões tomadas pelos gestores, dando o apoio logístico para que a Universidade possa ser mais ágil e eficiente no cumprimento de sua missão, visando a qualidade dos serviços em benefício da sociedade e garantindo a  sustentabilidade ao desenvolvimento da UFF.

  - Esta aquisição também se justifica no contexto atual, considerando incidente ocorrido recentemente de natureza elétrica e de refrigeração, tivemos um aumento da temperatura do ambiente computacional que provocou o desligamento automático de vários componentes/equipamentos por superaquecimento, deixando indisponíveis os principais serviços da STI (acesso à Internet, serviços de rede, e-mail, banco de dados, e sistemas computacionais internos) durante todo o dia, colocando nossa organização vulnerável perante o risco de perda de dados, e de indisponibilidade dos serviços da STI. Ao mesmo tempo em existe a necessidade urgente de substituição de equipamentos nobreak em função de seu longo tempo de vida útil, fato que traz vários problemas e comprometimentos graves, como aquecimento na rede elétrica de distribuição.

  - Com o crescente aumento dos serviços computacionais decorrente das ações e programas governamentais, torna-se necessário manter uma infraestrutura de TIC capaz de atender as demandas institucionais e manter os níveis de capacidade e desempenho, garantindo  eficiência, eficácia e agilidade  na execução dos processos informatizados.

  - Diante deste cenário, se faz necessário substituir componentes de equipamentos fora da garantia que apresentam defeitos ou se encontram com notável obsolência, cuja manutenção é muito onerosa para a UFF;

- BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS.

  - Garantia das capacidades de processamento necessárias aos sistemas administrativos e institucionais alocados no ambiente computacional com hardware sempre atualizado;

  - Manutenção da eficiência e proteção do hardware, simplificando tarefas complexas e permitindo uma fácil adaptação do ambiente as alterações emergenciais dos sistemas;

  - Maior desempenho dos sistemas administrativos e institucionais com a diminuição do tempo de resposta a falhas e paralisações não programadas.

- VALOR DE REFERÊNCIA

  - As especificações dos bens ou descrição dos objetos a serem adquiridos, estão  discriminados no  item 7 deste termo de referência.

  - A despesa prevista pela UFF, para pagamento da aquisição do objeto deste certame, foi estimada em R$ R$144.546,00 (Cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais) conforme valor total da planilha do item 7 deste termo de referência.

- PRAZOS:

  - O prazo para a entrega dos bens a serem adquiridos, será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data de recebimento da Nota de Empenho correspondente;

  - O prazo de garantia dos bens a serem adquiridos, será de 12 (doze) meses, para todas as peças e componentes cotados neste termo, e será contado a partir da data de entrega dos mesmos no órgão adquirente.

- GARANTIA ON-SITE

  - Durante o prazo de garantia de funcionamento, a contratada prestará serviços de assistência técnica  On-Site, com vistas a substituir os componentes com defeito por outros em perfeitas condições de uso, sem ônus adicionais para a Universidade;

  - Os componentes que apresentarem vícios no período de vigência da garantia devem ser substituídos por outros novos, de primeiro uso e apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos especificados no presente termo de referência;

  - Deverá ser disponibilizado à UFF o serviço de atendimento ao cliente, visando abrir chamados e acionar a assistência técnica, funcionando em horário comercial, através de telefone 0800 (discagem direta gratuita), podendo a empresa disponibilizar abertura de chamados pela internet);

  - As solicitações de troca de componentes deverão ser resolvidos em até 5 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte à abertura do chamado;

  - A CONTRATADA deverá, quando da assinatura da Ata de Registro de Preços, assinar um termo de responsabilidade pela garantia dos componentes, independente da garantia do fabricante.

  - As trocas deverão ocorrer de acordo com instruções a serem dadas pela Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) ou por servidor da UFF designado para esse fim;

- ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

  - Descrição técnica, quantidades e preços estimados.

| Equipamentos Energéticos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO TÉCNICA | UND | QTD. |
| 1 | Nobreak DC Tipo II: Com potência de saída de 10KVA ; Tensão nominal configurável para 208V ou 240V - tensão de saida nominal; Eficiência em carga (total): 92 %; Distorção da tensão) : inferior a 3 %; Freqüência (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1; Fator de crista: 3 : 1; Forma de onda senoidal de saída; Topologia de Dupla conversão online; Bypass interno (automátino e manual) . Intervalo de tensão ajustável para as principais operações: 160 ~ 280 VAC; Tensão nominal: 240 V; Com freqüência de 60 Hz +/- 5 Hz (auto detecção); Conexão de entrada: 3 fios rígidos (F+N+T); Conexões de Saída: 2x Fio rígido 3(2PH + G); 1x Fio rígido 4(2PH + N +G); ; Tensão entrada e de saída com 208v F+N+T monofásico ou 2F+N+T bifásico 240v configurável; Com autonomia típica em meia carga 14 minutos (4000 Watts) Tempo de autonomia típico em carga total 4.0 minutos (8000 Watts). Deve possui eficiência mínima a plena carga de 92%; Distorção harmônica total: <4 % plena carga. Deve possuir uma porta de interface DB- 9 RS-232 e uma RJ-45 (10/100 Base-T); Deve possui Compatibilidade com geradores de tensão; Deve possuir Capacidade expansível por uso de baterias externa; Não serão aceitas baterias automotivas; Baterias: todas as baterias deverão ser seladas para uso estacionário, livre de manutenção e à prova de vazamento; Será possível a substituição das baterias com o equipamento ligado (hot-swap). Possui Proteções contra sobrecarga e surtos de tensão; Possuir Alarmes: Visual e sonoro; Painel de comando que permita o controle e a visualização de indicadores do nível de carga e de bateria, online, troca de bateria, sobrecarga; Com cartucho de substituição de bateria para 2 cartuchos (16 baterias 12 V / 6 Ah cada). Cabo RS-232 de sinalização inteligente para Nobreak; CD com software de instalação e manuais inclusos. O termo foi elaborado de acordo com as necessidades já existentes do parque estrutural da universidade. | UND | 6 |

| ITEM | TIPO | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3 | Preço médio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nobreak DC Tipo II | R$ 21.523,00 | R$ 18.750,00 | 32.000,00 | R$ 24.091,00 |

| ITEM | TIPO | Preço médio | Quantidade total solicitada | Total estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nobreak DC Tipo II | R$ 24.091,00 | 6 | 144.546,00 |
| Valor Global |  |  |  | R$144.546,00 |

  - PREÇO MÉDIO DE MERCADO

  - Para a obtenção do preço médio de mercado, foram feitas pesquisas em diversos sites de  fornecedores e lojas de revenda dos produtos nos mês de novembro de 2019, considerando as especificações contidas no item 7 deste termo de referência. Os endereços dos sites e prints das páginas pesquisadas são partes integrantes do processo  n.º 23069.042202/2019-58

- RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

  - Os equipamentos, deverão ser entregues de acordo com as especificações do item 7 deste termo de referência, em perfeito estado de funcionamento, sem amassados, arranhões ou outros problemas lógicos ou físicos;

  - O prazo para a entrega será de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de recebimento da “Solicitação de Entrega de Material”, e de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência;

  - A verificação técnica e o aceite definitivo dos componentes de Computadores deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do primeiro dia útil após a entrega de todos os itens    em local a ser indicado pela universidade;

  - O aceite definitivo dos componentes será efetuado por servidores designados pela Unidade requisitante, que efetuará o ateste para fins de liberação do pagamento das Notas Fiscais/Faturas e do início da contagem do prazo da garantia On-Site;

  - Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada do material, ele será rejeitado, em todo ou em parte, conforme dispõe o Art. 76 da Lei no 8.666/93, sem qualquer ônus para a UFF, devendo a contratada reapresentá-lo (s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após o comunicado feito pela UFF;

  - Caberá a contratada arcar com as despesas de embalagem e frete do material a ser entregue;

  - Os materiais deverão ser entregues acondicionados em embalagem própria para cada material;

  - Somente será aceito material novo e de acordo com o especificado, não se admitindo, sob qualquer hipótese, material defeituoso, fora do padrão ou de qualidade duvidosa.

- OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - Caberá a licitante vencedora

a)	 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);

b)	substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 	o objeto com avarias ou defeitos;

c)	comunicar à UFF, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 	entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

d)	responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados à UFF, em decorrência da entrega do material, incluindo-se danos causados a terceiros, a que título for;

e)	manter, durante o período de contratação as condições de habilitação e qualificação exigidas  na licitação.

  - Caberá a UFF

a)	solicitar a troca dos materiais que não atenderem às especificações do objeto deste Termo de 	Referência;

b)	receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

c)	verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 	provisoriamente com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta 	para fins de aceitação e recebimento definitivo;

d)	prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante 	vencedor com relação ao objeto deste Termo de Referência;

e)	comunicar ao licitante vencedor qualquer irregularidade constatada no fornecimento dos 	materiais e solicitar sua imediata interrupção se for o caso;

f)	proporcionar todas as facilidades necessárias à entrega dos materiais;

- SANÇÕES

  - Se ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento pelo qual possa ser responsabilizado o LICITANTE, este, resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente, poderá sofrer as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), ao dia sobre a parcela que der causa em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 30(trinta) dias;

c) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da parcela que der causa, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea “b” ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

d) multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da contratação, em caso de inexecução total da obrigação assumida; e

e) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) calculada sobre o valor total da contratação, quando for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de Referência, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As propostas deverão conter o preço unitário e total dos itens solicitados, o CNPJ, endereço, telefone, fax e o e-mail da licitante.

  - Será declarado vencedor a licitante que apresentar o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Termo de Referência.

- EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

| Representante Técnico ------------------------------------- Douglas Nunes de Paula Matr 1460114 | Representante Administrativo --------------------------------------- PROAD |
| --- | --- |
| Demandante ------------------------------------------------------------------ Gerência Governança Segurança da Informação |  |

Aprovo: Encaminha-se à PROAD para abertura de processo administrativo e início de procedimento licitatório, segundo o art. 38 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Niterói, 11 de novembro de  2019

__________________________________

Hélcio de Almeida Rocha – Matr 302823

Superintendente da STI